|  |  |
| --- | --- |
| Министерство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Форма № 2.35 |
| Объединение, трест \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Основание: ВСН 012-88 (Часть II) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Миннефтегазстрой |
| Управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Участок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ № 2

на скрытые работы при прокладке кабеля

от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Составлен представителями:

заказчика

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что укладка кабеля предназначенного для объекта

(наименование сооружения ЭХЗ)

выполнена в соответствии с проектом по чертежам № 1, разработанным от 25.01.14г.

(наименование проектной организации)

все соединения выполнены болтовым способом, и заизолированы с использованием стандартных муфт и термоусаживающихся материалов.

Отступления от проекта отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

согласованы с \_---\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность лица, согласовавшего отступление, организация, фамилия, инициалы)

Характеристика кабеля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка | Сечение, мм2 | Длина, м | Глубина укладки, м | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВБШв | 2х6 | 100 | 0,7 | - |
| 2 | ВБШв | 2х35 | 100 | 0,7 | - |
| 3 | ВБШв | 3х6 | 100 | 0,7 | - |

Заключение по результатам проверки: Прокладка кабеля выполнена в соответствии с проектом и НТД.

К акту прилагается план-схема расположения контрольно-измерительных пунктов.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель монтажной

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)